НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.10.2019										          № 63

г. Новоалтайск

Заслушав информацию Администрации города «О деятельности Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2019-2020 годов», в соответствии с Уставом муниципального образования города Новоалтайска Новоалтайское городское Собрание депутатов   р е ш и л о:

- Информацию Администрации города «О деятельности Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2018-2019 годов» принять к сведению (информация прилагается).

- Рекомендовать Администрации города Новоалтайска учесть замечания и рекомендации, высказанные депутатами в процессе обсуждения вопроса «О деятельности Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2019-2020 годов».

- Настоящее Решение опубликовать в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                       В.И. Егорова

Приложение

к решению Новоалтайского городского

Собрания депутатов  от 22.10.2019 № 63

ИНФОРМАЦИЯ

Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2019-2020 годов

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной инфраструктуры к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 24.05.2019 № 837 «О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2019–2020 годов», которым определены мероприятия, сроки их исполнения и ответственные лица.

Основными направлениями плана подготовки являются – подготовка жилых домов, объектов соцкультбыта, котельных, тепловых пунктов, объектов водоснабжения и водоотведения, тепловых и электрических сетей, заготовка топлива.

Окончательный срок исполнения всех мероприятий с учетом оформления паспортов готовности – 15.09.2019.

Основным условием устойчивой работы объектов ЖКХ в зимний период являются своевременно проведенные и выполненные в полном объеме ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водопроводно - канализационного хозяйства, жилищного фонда, своевременные расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, освоение средств, выделенных для подготовки к отопительному периоду, а также подготовка обслуживающего персонала.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

По состоянию на 30.09.2019 в целом по муниципальному образованию теплоснабжающими предприятиями всех форм собственности из 26 котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, готовность составляет 99,8%. Гарантирующим поставщиком тепловой энергии в городе Новоалтайске  является  муниципальное предприятия  Новоалтайские тепловые сети. На балансе предприятия находится 17 котельных, из них 6 газовых, 11 угольных и 8 тепловых пунктов. Общая часовая мощность оборудования составляет  136,14 Гкал/ч (158,33 МВт). Протяженность трасс составляет 72,9 км в двухтрубном исчислении.

Согласно утвержденного Администрации города плана по подготовке  объектов к работе в зимний период выполнены следующие мероприятия:

- завершены работы по устройству циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №18.

- замена запорной арматуры 90. шт. на тепловых трассах из запланированных 90 шт.

- на малых угольных котельных выполнена промывка котлов 25 шт из запланированных 25 (2 котла котельная №14).

- выполнена кислотная промывка бойлерного оборудования на тепловых пунктах в количестве 22 шт из запланированных 22 шт.

- выполнена замена двух котлов КВр-1,25 на котельной №12 и одного котла КВр-1,86 на котельной №18.

- исправление крена дымовой трубы на котельной №18.

- ведутся  работы по исправлению крена дымовой трубы на котельной №1а.

- восстановление асфальтобетонного полотна после проведения ремонтных работ на тепловых сетях общей площадью  1903,6 кв.м. на сумму 1,7 млн.руб.

-ведутся работы по газификации котельной №5. Перевод котельной на природный газ планируется до конца ноября 2019 г.

- выполнены работы по монтажу резервных насосов на ТП 5,7,котельная № 18 Проведена ревизия основного насосного оборудования в полном объеме.

- отремонтированы кровли котельных №18, 5, 2, гаража легкой техники. Завершен косметический ремонт бытовых помещений всех котельных.

Общий процент готовности котельных, тепловых пунктов и тепловых трасс по состоянию на 30.09.2019 года составляет 99,8 % от плана.

С начала 2019 года в рамках 223 ФЗ проведено конкурентных процедур на общую сумму 26,1 млн. руб. начальная  максимальная цена контрактов на момент проведения торгов составляла 33,0 млн. рублей. Экономия составила 6,9 руб.

Утвержденный неснижаемый запас угля для предприятия составляет 588 тонн. По состоянию на 30.09.2019г запас остаток  угля составляет  3219 тонны. Проведена   процедура торгов определен поставщик ООО «Шахтер» на поставку угля в объеме 4,5 тыс. тонн, которые будут отгружены в осенний период согласно графика , что обеспечит  потребность  до конца января 2020 года.

На предприятии  проведена  выездная проверка Ростехнадзора  по подготовке предприятия к  ОЗП 2019-2020 годов. Согласно распоряжению Сибирского управления Ростехнадзора проверка  проводилась в период  с 12.08.2019 по 06.09.2019 года. По результатам проверки выдано предписание.

С 25.09.2019 в соответствии с Постановлением Администрации  города Новоалтайска № 1613  начат отопительный период.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

| ООО «Новоалтайскводоканал» является ресурсоснабжающей организацией водоснабжения и водоотведения в г. Новоалтайске на основании концессионного соглашения. На обслуживании предприятия находятся объекты: - сети водопровода - 213 км - артезианские скважины - 50 шт - насосные станции 2 подъема – 2 шт - сети канализации - 116 км - канализационные насосные станции – 16 шт - канализационные очистные сооружения – 1 шт Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020г. ООО «Новоалтайскводоканал» запланировано мероприятий на общую сумму 1,8 млн. руб. выполнено мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. - на сумму 1,7 млн. рублей, что составляет 94 % от запланированных объемов работ в том числе : |
| --- |
| Водозаборные сооружения: |  |  |  |  |
| - проведена ревизия оборудования, подготовка павильонов 42 из 50 водозаборных скважин что составляет 83 % - приобретено и установлено 6 погружных насосов на артскважины - отремонтировано и установлено - 7 шт. |
| -произведена ревизия запорной арматуры, автоматики управления на 15 водонапорных башнях что составляет 85% |  |  |
| - выполнен капитальный ремонт насосов на насосных станциях 2 –го подъема № 1,2 в количестве 4 шт. |  |
| Общая сумма затрат на подготовку водозаборных сооружений составила 390 тыс. руб, что составляет 90% от запланированного. |  |
| Водопроводные сети и сооружения: |  |  |  |
| - Выполнена перекладка водопроводной сети по ул. 2 Школьная протяженностью 80 м, закольцованы участки тупиковых водопроводов по ул. 18 Партсъезда, ул. Октябренок- Шевченко 110 м, ул. Октябренок-Тюленина 85 м, замена участка трубы по ул. 1-ая Береговая 30 м, В общем исполнение мероприятий по перекладке водопроводных сетей выполнено на 70 %. |
| - отремонтировано 10 пожарных гидрантов - 100% |  |  |
| - при плане 10 заменено 15 затворов на водопроводных магистралях диаметров 100-300 мм, что позволит точечно отключать аварийные участки. |  |  |  |  |
| - произведена ревизия и ремонт водоразборных колонок в количестве 24 шт. из запланированных 30, что составляет 80% выполнения. |  |
| Общую сумма затрат на выполнение мероприятий по подготовке водопроводных сооружений составила 413 тыс.руб, что составляет 99% от плана. |  |
| Сети водоотведения и КНС |  |  |  |  |
| - проведена ревизия оборудования, подготовка зданий КНС, систем отопления на 13 канализационных насосных станций из 16 – 80 % - установлена задвижка Д- 400 мм на КНС – 3, |  |
| - при запланированных 1,8 км, выполнена гидропромывка канализационных сетей протяженностью 3,6 км - 200 % |
| Общая сумма затрат на выполнение мероприятий по сетям водоотведения составила 547 тыс.руб, что составляет 98 % от плана |
| Канализационные очистные сооружения |  |  |
| - произведен ремонт первичных радиальных отстойников - 100% - отремонтирован илоскреб вторичных радиальных отстойников - 100 % - выполнена промывка трубной системы аэрации всех секций – 100% |
| - заменен участок илопровода на иловых картах 90 м - почищена и приготовлена к работе 1 иловая карта – 100 % - заменен участок теплотрассы – 70 м - частично отремонтирована кровля насосной сырого осадка, воздуходувной станции - промыта система отопления сооружений КОС. |  |  |  |  |
| Общая сумма затрат на выполнение мероприятий по очистным сооружениям составила 350 тыс руб, что составляет 85 % от плана Дополнительно выполнено мероприятий по другим статьям затрат: |  |

- выполнена  автоматизация, диспетчеризация управления  водопроводных сооружений (НС Бажово, ВБ Прудская) на сумму  667 тыс рублей, что позволит  повысить  надежность  и бесперебойность  поставки  ресурса  и оперативности устранения  аварий,

-  ведутся  работы  по замене  одной секции аэротенков. Сумма договора  1780 тысяч рублей,

- заключен договор на поставку угля (400 тн)  на  котельную КОС  на  сумму 1052 тыс руб

Общая  сумма дополнительных затрат   составляет  3500 тыс рублей

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Согласно графика планово-предупредительного ремонта на 2019год по г. Новоалтайску, филиалом «Новоалтайские МЭС» запланированы мероприятия на общую сумму 2 344,4 тыс. руб.

Выполнена ремонтная программа на сумму 2061,9 тыс.руб., что составляет 88% от запланированного объёма работ, в том числе проведен :

Капитальный ремонт ВЛ-6-10кВ протяженностью 13,01 км, что составляет 100%

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ протяженностью 25,87 км, с заменой 25 деревянных опор на ж/б опоры, 14 ж/б приставок, 80 изоляторов ТФ-20, 1589 м провода. Работы выполнены на 94%.

Трансформаторные подстанции- запланирован ремонт 39 шт с заменой 10 автоматических выключателей, 2 разъединителей, 5 рубильников, 3 силовых трансформаторов, выполнение составило 95%.

Выполнена реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-70 (п. Кармацкий) и ВЛ-0,4кВ от КТП-78 (ул. Чапаева) с установкой ТП в центр нагрузок.

Для создания возможности оперативного дистанционного включения/отключения участков ВЛ-10 кВ Л-46-11 в Белоярском районе, установлена КТП с вакуумными выключателями и цифровой телемеханикой, на 3 отходящих линии 10 кВ.

Общая сумма реконструируемых объектов составляет 8 474, 0 тыс. руб.

Проведено техническое освидетельствование 111 объектов, все выявленные замечания устранены.

Получение паспорта готовности к ОЗП 2019-2020 планируется на  31.10.2019г, после проведения выездной проверки инспектором Ростехнадзора с 15.09.19-15.10.19г.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Согласно утвержденному плану мероприятий к отопительному период необходимо подготовить 313 многоквартирных домов, 304 из которых, отапливаются централизовано  от котельных МУП «НТС». По состоянию на 30.09.2019 на многоквартирном жилом фонде выполнены следующие работы:

| Наименование показателей | Ед. измерения | Всего на 2019 год план | факт | % готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промыто систем отопления |  | 304 | 287 | 94,4 |
| Ремонт кровли( частично) | дом/кв.м | 212/4325 | 184/3753,8 | 86,79 |
| Ремонт межпанельных швов | дом/пог.м | 19/665 | 17/549 | 82,6 |
| Ремонт систем отопления | дом/ пог.м | 21/117 | 31/272 | 147,6 |
| Ремонт систем водопровода | дом/ пог.м | 14/172 | 33/263 | 232 |
| Ремонт систем канализации | дом/ пог.м | 33/263 | 33/263 | 100 |
| Ремонт дверей, окон | дом/кв.м | 54/750 | 54/750 | 100 |
| Затраты на текущий ремонт | тыс.руб. | 3657,6 | 3184,0 | 87,0 |
| Наличие актов готовности дома к зиме | ед. | 304 | 287 | 22,0 |

Промывка и опрессовка систем центрального отопления проведена в 287 многоквартирных домах, что составляет 94,4 % от общего количества многоквартирных домов, отапливаемых от котельных. ООО «Домсервис» ООО «ЖЭК», ООО Жилсервис» выполнили работы по промывке на всем жилфонде, находящемся в управлении. Управляющие организации, входящие в состав ООО «ДОУК», работу по промывке и опрессовке внутридомовых систем теплоснабжения в полном объеме не закончили, на сегодняшний день промыто 90,9 % МКД ( всего домов 187 в т.ч.промывка и опрессовка выполнена на 170 домах , не проведены работы на 10 домах -5,34 %). Проведены работы  по ремонту межпанельных швов, ремонту дверей и окон в подъездах (в том числе устройство второй нитки остекления), в настоящее время ведется завершение.

К проверке готовности многоквартирного жилищного фонда к отопительному периоду руководителям управляющих организаций необходимо провести следующие работы:

- 	очистить подвальные помещения от мусора посторонних предметов (в том числе построек);

- 	восстановить теплоизоляцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- 	утеплить подъезды;

- 	восстановить системы электроустановок;

- 	благоустроить прилегающую территорию;

- 	исключить доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения.

Остро стоит вопрос  по управлению  многоквартирного дома по ул. Ударника, д. 19. В июле 2019 года  Администрацией города Новоалтайска вновь проводился открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления данным домом. В очередной раз ни одной заявки на участие в конкурсе не поступило, управляющая организация для управления указанным многоквартирным домом не определена. Жители данного дома безинициативны и пассивны  к участию в выборе управляющей компании и содержанию дома, оплату за коммунальные услуги не производят, долги растут.

В ходе реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» в 2019 году запланирован ремонт в 10 многоквартирных домов на общую сумму 58 333 893,52 руб.

В настоящее время в рамках краевой программы ведутся работы на трех  МКД по адресу: 7 микрорайон, д. 15  (ремонт крыши); ул. Барнаульская, д.4 (ремонт крыши); ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 (ремонт крыши).

Капитальный ремонт завершен в 3 МКД по адресу:

- ул. 22 Партсъезда, д.2 (ремонт крыши);

- ул. Космонавтов, 20 (ремонт внутридомовых инженерных систем);

- 40 лет ВЛКСМ, д.4 (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, с утеплением).

# Text boxes

Об информации Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2019-2020 годов